# Conception et réalisation

## Mise en œuvre

Pour l'évaluation de la finition, le label de qualité de la FFF «Fenêtre en bois-métal de qualité certifiée» est valable.

La description des prestations se base sur le système bois/métal duraslide wood de la société:

Ernst Schweizer AG

Bahnhofplatz 11

CH-8908 Hedingen

www.ernstschweizer.ch

## Formation des profils

Pour la construction, il faut utiliser des profilés correspondant au système duraslide wood. Les profilés de cadre dormant doivent être choisis de manière à permettre une combinaison de différents types de fenêtres et à permettre une exécution techniquement parfaite des raccords au bâti conformément à la norme SIA 271.2021, exigés dans les descriptions de poste.

## Partie bois

La formation des profils doit s'inspirer des normes DIN 68121 «Profilés de fenêtres en bois» et DIN 18361 «Travaux de vitrage». Les sections de bois doivent être choisies de manière que la construction proposée réponde aux exigences statiques. La surface des bois doit être propre et poncée en laissant peu de résidus de fibres. Les bords doivent être arrondis avec un rayon > 2mm.

Surface/couleur : Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Type de bois : Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

## Système d'étanchéité

Il faut utiliser 2 plans d'étanchéité périphériques sur trois côtés dans le vantail coulissant. Les joints sont dégagés en soulevant la porte, ce qui permet un coulissement aisé du vantail coulissant. Dans la partie supérieure, un joint coupe-vent supplémentaire doit être placé entre le cadre et le vantail. Dans la transition vitrage fixe-vantail, il faut utiliser des profilés chicanes avec des joints qui forment un plan en haut et en bas avec les joints dans le vantail. Tous les joints doivent être utilisés de manière qu'ils ne soient pas déplacés par les variations de longueur dues à la température ou par l'actionnement de la porte.

## Drainage de la construction

Il est impératif de prévoir un drainage de la construction. L'évacuation des infiltrations d’eau doit être garantie vers l'extérieur, de sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer dans le corps de la construction. Le drainage (caché) doit être effectué par des fentes, d'au moins 25 x 5 mm, dans le profilé de seuil. Il doit y avoir des fentes en nombre suffisant pour garantir que le drainage se fasse sans contact avec le bois.

## Profilé de seuil

Le profilé de seuil doit être réalisé en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) , système Schweizer duraslide wood d'une grande stabilité. L'assemblage avec le cadre en bois doit se faire mécaniquement. Les embouts et les embouts centraux, entre le seuil et le bois d'encadrement droit, doivent être étanchéifiés conformément au système. Le seuil doit être réalisé sans obstacle avec une surélévation maximale de 0 à 5 mm. Au choix, un seuil zéro sans aucune surélévation est possible. Le seuil doit garantir le raccordement optimal conformément à la norme SIA 271.2021. Tous les matériaux se trouvant sous le bord supérieur du sol doivent être imputrescibles.

## Ferrures

Au choix, des ferrures soulevantes-coulissantes adaptées au système Duraslide wood peuvent être utilisées. Les ferrures doivent être conçues selon les directives des fabricants de ferrures, en fonction du poids et de la taille du vantail. Il est impératif d'utiliser des mécanismes de levage avec des forces de manœuvres réduites. La conception des portes coulissantes doit être adaptée à la ferrure correspondante, conformément aux directives du fabricant de systèmes Ernst Schweizer AG. La preuve de la conformité doit être apportée par une déclaration de performance selon la norme de produit SN EN 14351, à remettre au plus tard à la date de réception.

La maintenance et l'entretien des ferrures doivent être possibles à l’aide d’instructions de maintenance ou d'entretien. Ces dernières doivent être remises spontanément aux utilisateurs au plus tard avec la facture finale.

## Vitrage

Le vitrage doit être réalisé conformément à la description du système. Les forces au niveau des points de calage doivent être parfaitement transmises au cadre.

Dans le vantail, la feuillure doit toujours être pourvue d'ouvertures afin d'équilibrer l'humidité. Lors du dimensionnement et de la définition des caractéristiques du verre, le fabricant de fenêtres doit tenir compte des normes en vigueur. Charge due au vent, SIGAB, éventuellement autres.

## Calage

Indépendamment du type de vitrage, le calage des vitres et de d’autres remplissages doit être réalisé conformément à la norme sur le verre 01 pour les vitres planes, selon l'état actuel de la technique.

## Raccords au bâti

L'exécution des raccords de corps du bâtiment doit être conforme à la norme SIA 271.2021. Pour cela, le profilage de la porte coulissante dans les zones de raccordement doit être choisi en fonction des directives relatives à la largeur de collage. Le socle doit être réalisé avec des soubassements de forme précise, adaptés au seuil PRV et affleurant à l'extérieur, en matériau imputrescible, conformément aux indications du fabricant de systèmes Ernst Schweizer AG.

# Description des prestations

Les dimensions indiquées sont celles de l'étude de projet et peuvent encore être modifiées pendant la phase de l’ordre. Les prix proposés sont valables jusqu'à un écart de ± 100 mm par rapport aux dimensions indiquées dans l’appel d’offres. Les dimensions indiquées sont les dimensions hors-tout cadre.

1. **Emplacement /position: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.**

Détails de la conception: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Répartition des champs: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Élargissements de cadre: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Largeurs de bois: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Ferrures: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Poignées: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Remplissage /   
type de verre: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.  
Ug: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Joint périphérique: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.  
Structure du verre: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.  
DB: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Autres: Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Dimensions: Largeur: 0 mm x hauteur : 0 mm

Quantité: 0 pcs. 0 0

1. **Variantes**
2. **Fenêtres en bois**

Supplément de prix:

Essence et surface du bois:  
 Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. par 0

1. **Fenêtres en bois, échantillon pour la coloration:**

Échantillon pour la coloration nature. par 0

1. **Variante:**

Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. par 0