WIBATEC Typ BVA-RA Alu (Aluminium)

Befüllbare Reihen-Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BVA-RA, Lichte Weite ....... x ....... cm für

wählbare Oberfläche. Aneinander gereihte Wannen mit herausnehmbarem

Zwischensteg (ohne Werkzeug); Aluminium, weitgehend geruchs- und

wasserdicht, 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche

(max. Sichtfläche 30 x 30 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch