WIBATEC Typ RVA (Aluminium)

Schachtabdeckung mit Platte aus Raupenblech mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ RVA, Lichte Weite ....... x ....... cm.

Aluminium, geruchs- und wasserdicht, Edelstahl-Schrauben. 15 kN (EN 124).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch