WIBATEC Typ BV-RA (Stahl verzinkt)

WIBATEC Typ BVE-RA (Edelstahl)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BV-RA/BVE-RA, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare

Oberfläche. Aneinander gereihte Wannen mit herausnehmbarem Zwischensteg

(ohne Werkzeug); BV-RA: Stahl verzinkt, BVE-RA:

Edelstahl Nr. 1.4301, weitgehend geruchs- und wasserdicht, 125 kN

(EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 30 x 30 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch