WIBATEC Typ BV flach (Stahl verzinkt)

WIBATEC Typ BVE flach (Edelstahl)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BV flach/BVE flach Lichte Weite ....... x ....... cm für

wählbare Oberfläche. In flacher Ausführung (max. Einbauhöhe 5 cm); BV

Stahl: Stahl feuerverzinkt, BVE Edelstahl: Edelstahl Nr. 1.4301 gebeizt,

geruchs- und wasserdicht, begehbar, unauffällige Eckbleche, (max. Sichtfläche

30 x 30 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch