WIBATEC Typ BVE-GD (Edelstahl)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BVE-GD automatic, Lichte Weite ....... x ....... cm für

wählbare Oberfläche. Mit bodenbündigem Scharnier und Gasdruckfeder(n)

als Öffnungshilfe, Edelstahl Nr. 1.4301, weitgehend geruchs- und wasserdicht,

125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch