WIBATEC Typ RVE (Edelstahl)

Schachtabdeckung mit Platte aus Tränenblech mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ RVE, Lichte Weite ....... x ....... cm.

Edelstahl Nr. 1.4301, geruchs- und wasserdicht, 15 kN (EN 124).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch