WIBATEC Typ B (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Aushebewerkzeug, System HAGO Typ B,

Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare Oberfläche. Stahl verzinkt,

Normalausführung (nicht dicht), 125 kN (EN 124),

unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch