WIBATEC Typ BV Thermo (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BV Thermo, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare

Oberfläche. Wärmedämmende Ausführung mit Isolierplatte [mind 0,3

W/m2 K (=RC Warde)], Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 125

kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch