WIBATEC Typ BV-F90 (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BV-F90, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare

Oberfläche. In feuerbeständiger Ausführung nach EN 13502-2 klassifiziert:

REI 90 (mit Prüfnachweis), Stahl feuerverzinkt, geruchsdicht, 125 kN (EN

124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch