WIBATEC Typ BV-GDZ automatic (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BV-GDZ automatic, Lichte Weite ....... x ....... cm für

wählbare Oberfläche. Mit bodenbündigem Scharnier und Gasdruckfeder(n)

als Öffnungshilfe, mit Zentralverschluss, Stahl feuerverzinkt, weitgehend

geruchs- und wasserdicht, 125 kN (EN 124), unauffällige Eckbleche (max.

Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch