WIBATEC Typ BVHS 250 (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BVHS 250, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare

Oberfläche. Mit 10 cm tiefer Wanne, Stahl feuerverzinkt, geruchs- und

wasserdicht, 250 kN (EN 124), mit Eckblechen

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch