WIBATEC Typ RV (Stahl verzinkt)

Schachtabdeckung mit Platte aus Tränenblech inkl. Aushebewerkzeug,

System HAGO Typ RV, Lichte Weite ....... x ....... cm. Stahl feuerverzinkt,

geruchs- und wasserdicht, 15 kN (EN 124) .

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch