WIBATEC Typ BVS 250 (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BVS 250, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare

Oberfläche. Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 250 kN

(EN 124), unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch