WIBATEC Typ BV (Stahl verzinkt)

Befüllbare Schachtabdeckung mit Selbstöffnungswerkzeug,

System HAGO Typ BV, Lichte Weite ....... x ....... cm für wählbare Oberfläche.

Stahl feuerverzinkt, geruchs- und wasserdicht, 125 kN (EN 124),

unauffällige Eckbleche (max. Sichtfläche 35 x 35 mm).

Liefern und nach Vorschrift von WIBATEC, 6343 Rotkreuz versetzen.

www.wibatec.ch