# Chiusino WIBATEC Tipo BV Thermo (acciaio zincato)

# Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK BV

# Thermo, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Esecuzione

# termoresistente con piastra isolante [almeno 0,3 W/m2 K (=RC Warde)], acciaio

# zincato a caldo, impermeabile agli odori ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere

# angolari non appariscenti (max. superficie visibile 35 x 35 mm).

# Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

# www.wibatec.ch